## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE UMA NOVA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 1500KVA, REDES ELÉTRICAS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA CONTAINERS, E ILUMINAÇÃO DA ÁREA PRIMARIA DO PORTO DE CABEDELO/PB. NÃO CONTEMPLAM SERVIÇOS INTERNOS NOS ARMAZENS. | SINAPI - 11/2021 - Paraíba SBC - 01/2022 - Acre SICRO3 - 07/2021 - Paraíba SICRO2 - 11/2016 - Paraíba ORSE - 11/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 10/2021 - Minas Gerais IOPES - 10/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 10/2021 - Minas Gerais CPOS - 08/2021 - São Paulo FDE - 10/2021 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 10/2021 - Bahia CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte | 24,86% |  |  | Não Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Mão de Obra |  | Total | Peso (%)
[9 empty] | Valor | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 90087.46 | 1.549%
1.1 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | m² | 6 | 349.5 | 436.38 | 294.66 | 11.25 |  | 0.04501%
1.2 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | Equipamento | MES | 6 | 650 | 811.59 | 0 | 0 |  | 0.08371%
1.3 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 6 | 507.81 | 634.05 | 0 | 0 |  | 0.0654%
1.4 | 6191 | ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | Conversão InfoWOrca | m² | 5200 | 0.42 | 0.52 | 2080 | 76.92 |  | 0.04648%
1.5 | 04.06.01 | SUDECAP | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO | ESTACA HELICE CONTINUA | UN | 1 | 40000 | 49944 | 0 | 0 |  | 0.8586%
1.6 | 4296 | ORSE | Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas | Serviços | mês | 6 | 1526.98 | 1906.58 | 0 | 0 |  | 0.1967%
1.7 | 4299 | ORSE | Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m | Serviços | mês | 6 | 654.42 | 817.1 | 0 | 0 |  | 0.08428%
1.8 | 10491 | ORSE | Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 bacias - 6,20 x 2,40m | Serviços | mês | 6 | 1308.84 | 1634.21 | 0 | 0 |  | 0.1686%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 462613.32 | 7.953%
2.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 6 | 18775.83 | 23443.5 | 138579.78 | 98.52 |  | 2.418%
2.2 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 6 | 18775.83 | 23443.5 | 138579.78 | 98.52 |  | 2.418%
2.3 | 93566 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 6 | 2441.1 | 3047.95 | 16100.16 | 88.04 |  | 0.3144%
2.4 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 6 | 3787.09 | 4728.56 | 26183.7 | 92.29 |  | 0.4877%
2.5 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 6 | 4942.12 | 6170.73 | 34223.34 | 92.43 |  | 0.6365%
2.6 | 100534 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 6 | 5723.28 | 7146.08 | 40688.94 | 94.9 |  | 0.7371%
2.7 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 6 | 3078.31 | 3843.57 | 20873.82 | 90.51 |  | 0.3964%
2.8 | 012710 | SBC | DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO CANTEIRO DE OBRAS | 12 | MES | 6 | 4227.4 | 5278.33 | 0 | 0 |  | 0.5444%
3 |  |  | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE UMA NOVA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 1500KVA, REDES ELÉTRICAS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA CONTAINERS, E ILUMINAÇÃO DA ÁREA PRIMARIA | [7 empty] | 5264310.64 | 90.5%
3.1 |  |  | MONTAGEM ELETROMECÂNICA - SUBSTAÇÃO | [7 empty] | 1381268.19 | 23.75%
3.1.1 |  |  | Ramal de Entrada AT | [7 empty] | 37297.72 | 0.6412%
3.1.1.1 | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | Material | UN | 18 | 0.88 | 1.09 | 0 | 0 |  | 0.0003373%
3.1.1.2 | 11401 | ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 12Kv/20Kv/90° | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 80 | 75.51 | 94.28 | 465.6 | 6.17 |  | 0.1297%
3.1.1.3 | 8082 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | Pára-raios | kg | 15 | 121.89 | 152.19 | 82.35 | 3.61 |  | 0.03924%
3.1.1.4 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3 | 36.84 | 45.99 | 21.48 | 15.57 |  | 0.002372%
3.1.1.5 | 296 | Próprio | Fornecimento e instalação de chave seccionadora monopolar 15kv - 400a | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 3 | 606.96 | 757.85 | 361.5 | 15.9 |  | 0.03908%
3.1.1.6 | 10270 | ORSE | Conector de terra duplo - fornecimento | Pontos de Suprimento de Telefone | un | 3 | 16.89 | 21.08 | 0 | 0 |  | 0.001087%
3.1.1.7 | 2864 | ORSE | Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação | un | 4 | 128 | 159.82 | 0 | 0 |  | 0.01099%
3.1.1.8 | ELE-ELE-135 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4") |  | M | 40 | 122.04 | 152.37 | 1522.8 | 24.99 |  | 0.1048%
3.1.1.9 | 090298 | SIURB | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | Edificações | M | 240 | 29.13 | 36.37 | 5647.2 | 64.7 |  | 0.1501%
3.1.1.10 | 72915 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 35 | 12.36 | 15.43 | 118.65 | 21.97 |  | 0.009284%
3.1.1.11 | 10617 | ORSE | Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo isolado 50mm2 | Material | un | 3 | 36.45 | 45.51 | 0 | 0 |  | 0.002347%
3.1.1.12 | 3999 | ORSE | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | M | 6 | 3.99 | 4.98 | 0 | 0 |  | 0.0005137%
3.1.1.13 | 2885 | ORSE | Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação | un | 3 | 13.18 | 16.45 | 0 | 0 |  | 0.0008484%
3.1.1.14 | 9379 | ORSE | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | Conversão InfoWOrca | un | 3 | 39.96 | 49.89 | 30.9 | 20.65 |  | 0.002573%
3.1.1.15 | 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 11.09 | 13.84 | 10.26 | 24.71 |  | 0.0007138%
3.1.1.16 | 00025002 | SINAPI | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | Material | KG | 6 | 30.39 | 37.94 | 0 | 0 |  | 0.003913%
3.1.1.17 | 3863 | ORSE | Conector ampact para cabo 35mm2 CADC 405 (ou similar) | Material | un | 6 | 21.39 | 26.7 | 0 | 0 |  | 0.002754%
3.1.1.18 | 3338 | ORSE | Fornecimento de conector estribo para condutor 4 e 2 (222) | Conversão InfoWOrca | un | 3 | 21.99 | 27.45 | 0 | 0 |  | 0.001416%
3.1.1.19 | 4135 | ORSE | Gancho suspensão com olhal, fornecimento | Entrada em Baixa Tensão | un | 6 | 15.91 | 19.86 | 0 | 0 |  | 0.002048%
3.1.1.20 | 2885 | ORSE | Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação | un | 3 | 13.18 | 16.45 | 0 | 0 |  | 0.0008484%
3.1.1.21 | 73781/002 | SINAPI | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 34.55 | 43.13 | 21.12 | 16.32 |  | 0.002224%
3.1.1.22 | 2899 | ORSE | Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação | un | 6 | 20.85 | 26.03 | 0 | 0 |  | 0.002685%
3.1.1.23 | 00000421 | SINAPI | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM | Material | UN | 6 | 12.98 | 16.2 | 0 | 0 |  | 0.001671%
3.1.1.24 | 2926 | ORSE | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 450mm | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação | un | 6 | 19.76 | 24.67 | 0 | 0 |  | 0.002545%
3.1.1.25 | 2922 | ORSE | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 250mm | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação | un | 4 | 20.55 | 25.65 | 0 | 0 |  | 0.001764%
3.1.1.26 | 2923 | ORSE | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 300mm | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação | un | 4 | 13.18 | 16.45 | 0 | 0 |  | 0.001131%
3.1.1.27 | 091718 | SIURB | PARA-RAIO TIPO POLIMERICO CLASSE 15KV | Edificações | UN | 3 | 247.63 | 309.19 | 245.76 | 26.5 |  | 0.01595%
3.1.1.28 | 047770 | SBC | PINO ACO CARBONO PARA ISOLADOR 15KV | Material | UN | 3 | 30.56 | 38.15 | 0 | 0 |  | 0.001968%
3.1.1.29 | 6497 | ORSE | Presilha 3/4" | Material | un | 12 | 3.39 | 4.23 | 0 | 0 |  | 0.0008726%
3.1.1.30 | 36.06.060 | CPOS | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | 36.06 | cj | 4 | 497.15 | 620.74 | 104.6 | 4.21 |  | 0.04268%
3.1.1.31 | M109600105 | EMBASA | ISOLADOR DE SUSPENSAO 15 KV, 175mm | Material | PC | 6 | 114.43 | 142.87 | 0 | 0 |  | 0.01474%
3.1.1.32 | 057315 | SBC | CAIXA INSPECAO 150x100x120cm TAMPAO FERRO FUNDIDO 175kg | 57 | UN | 1 | 2240.4 | 2797.36 | 842.84 | 30.13 |  | 0.04809%
3.1.2 |  |  | Subestação | [7 empty] | 239652.81 | 4.12%
3.1.2.1 | 9427 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 4 | 6.05 | 7.55 | 13.72 | 45.43 |  | 0.0005192%
3.1.2.2 | 9975 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 16 | 5.11 | 6.38 | 54.88 | 53.76 |  | 0.001755%
3.1.2.3 | 00000344 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | Material | KG | 6 | 32.86 | 41.02 | 0 | 0 |  | 0.004231%
3.1.2.4 | 9975 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 16 | 5.11 | 6.38 | 54.88 | 53.76 |  | 0.001755%
3.1.2.5 | 00039216 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 4 | 7.73 | 9.65 | 0 | 0 |  | 0.0006636%
3.1.2.6 | 3271 | ORSE | Fornecimento de arruela galvanizada, quadrada, 18 x 38 mm | Conversão InfoWOrca | un | 4 | 0.88 | 1.09 | 0 | 0 |  | 7.495e-05%
3.1.2.7 | I0285 | SEINFRA | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' | Material | UN | 4 | 1.06 | 1.32 | 0 | 0 |  | 9.077e-05%
3.1.2.8 | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 10 | 0.79 | 0.98 | 0 | 0 |  | 0.0001685%
3.1.2.9 | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4 | 0.26 | 0.32 | 0 | 0 |  | 2.2e-05%
3.1.2.10 | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 6 | 0.54 | 0.67 | 0 | 0 |  | 6.911e-05%
3.1.2.11 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 60 | 3.71 | 4.63 | 49.2 | 17.71 |  | 0.004776%
3.1.2.12 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100 | 59.78 | 74.64 | 1071 | 14.35 |  | 0.1283%
3.1.2.13 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 30 | 5.03 | 6.28 | 30.6 | 16.24 |  | 0.003239%
3.1.2.14 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 21 | 36.84 | 45.99 | 150.36 | 15.57 |  | 0.0166%
3.1.2.15 | 654 | ORSE | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | un | 21 | 10.86 | 13.55 | 107.94 | 37.93 |  | 0.004892%
3.1.2.16 | 8853 | ORSE | Chapa expandida em aço malha 40x100mm, esp=1/4 (6,3mm) - 16,20 kg/m2 | Material | m² | 1 | 202.41 | 252.72 | 0 | 0 |  | 0.004344%
3.1.2.17 | 033266 | SBC | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLD 70mm | Material | UN | 1 | 20.3 | 25.34 | 0 | 0 |  | 0.0004356%
3.1.2.18 | 11816 | ORSE | Box reto em alumínio de 3/4" | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | un | 2 | 8.19 | 10.22 | 7.56 | 36.99 |  | 0.0003514%
3.1.2.19 | 10622 | ORSE | Conector em liga de cobre e aço inoxidável para aterramento de haste 5/8" | Material | un | 15 | 4.01 | 5 | 0 | 0 |  | 0.001289%
3.1.2.20 | 091717 | SIURB | DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/ 350MVA - MOTORIZADO - COMPLETO | Edificações | UN | 1 | 27455.73 | 34281.22 | 478.25 | 1.4 |  | 0.5893%
3.1.2.21 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 12 | 51.67 | 64.51 | 171.84 | 22.2 |  | 0.01331%
3.1.2.22 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 60 | 25.84 | 32.26 | 620.4 | 32.05 |  | 0.03327%
3.1.2.23 | 72554 | SINAPI | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2 | 731.33 | 913.13 | 20.94 | 1.15 |  | 0.0314%
3.1.2.24 | 83635 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2 | 258.28 | 322.48 | 34.98 | 5.42 |  | 0.01109%
3.1.2.25 | 090229 | SIURB | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4" | Edificações | M | 18 | 131.7 | 164.44 | 955.98 | 32.3 |  | 0.05088%
3.1.2.26 | 3329 | ORSE | Fornecimento de fita auto fusão 19 mm x 10 m | Conversão InfoWOrca | un | 2 | 12.6 | 15.73 | 0 | 0 |  | 0.0005408%
3.1.2.27 | 4015 | ORSE | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | Un | 4 | 12.6 | 15.73 | 0 | 0 |  | 0.001082%
3.1.2.28 | 9379 | ORSE | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | Conversão InfoWOrca | un | 21 | 39.96 | 49.89 | 216.3 | 20.65 |  | 0.01801%
3.1.2.29 | 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 60.6 | 75.66 | 30.25 | 39.98 |  | 0.001301%
3.1.2.30 | 7380 | ORSE | Fornecimento e instalção de isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV | Entrada em Baixa Tensão | un | 3 | 193.15 | 241.16 | 94.56 | 13.07 |  | 0.01244%
3.1.2.31 | 10686 | ORSE | Isolador de passagem interno - interno 15kv | Material | un | 3 | 58.81 | 73.43 | 0 | 0 |  | 0.003787%
3.1.2.32 | 065551 | SBC | ISOLADOR DE PEDESTAL PORCELANA PARA 15KV | 65 | UN | 9 | 89.8 | 112.12 | 515.34 | 51.07 |  | 0.01735%
3.1.2.33 | 11952 | ORSE | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | Luminárias Internas | un | 10 | 162.71 | 203.15 | 172.1 | 8.47 |  | 0.03492%
3.1.2.34 | 060632 | SBC | LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO | 60 | UN | 20 | 66.58 | 83.13 | 694 | 41.74 |  | 0.02858%
3.1.2.35 | 091459 | SIURB | LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV | Edificações | PAR | 1 | 497.1 | 620.67 | 1.12 | 0.18 |  | 0.01067%
3.1.2.36 | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 16.54 | 20.65 | 18.32 | 44.36 |  | 0.00071%
3.1.2.37 | 5205 | ORSE | Fornecimento de luva simples de pvc junta elástica, diam. = 100mm | Fornecimento de Conexões de PVC Junta Elástica | un | 4 | 56.98 | 71.14 | 0 | 0 |  | 0.004892%
3.1.2.38 | 09.80.041 | FDE | MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A. T. | 9.8 | UN | 3 | 201.17 | 251.18 | 201.96 | 26.8 |  | 0.01295%
3.1.2.39 | 070057 | SBC | MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS | 70 | KG | 12 | 23.02 | 28.74 | 41.28 | 11.97 |  | 0.005929%
3.1.2.40 | 755 | ORSE | Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saídas 110 v ac | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 1 | 766.97 | 957.63 | 10.3 | 1.08 |  | 0.01646%
3.1.2.41 | 071833 | AGETOP CIVIL | PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA | 7 | Un | 4 | 245.47 | 306.49 | 222.24 | 18.13 |  | 0.02108%
3.1.2.42 | S.04.000.026514 | CPOS | Parafuso auto-atarraxante de cabeça redonda ou panela, com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm | Material | un | 40 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  | 2.751e-05%
3.1.2.43 | 36.20.280 | CPOS | Placa de advertência ´Perigo Alta Tensão´ em cabine primária, nas dimensões 400 x 300 mm, chapa 18 | 36.2 | un | 10 | 47.06 | 58.75 | 104.2 | 17.74 |  | 0.0101%
3.1.2.44 | 16.01.046 | FDE | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO | 16.01 | m² | 5 | 905.09 | 1130.09 | 159.7 | 2.83 |  | 0.09714%
3.1.2.45 | 24.02.100 | CPOS | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | 24.02 | m² | 1.7 | 660.54 | 824.75 | 114.13 | 8.14 |  | 0.0241%
3.1.2.46 | 758 | ORSE | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 1 | 669.25 | 835.62 | 64.36 | 7.7 |  | 0.01437%
3.1.2.47 | 11749 | ORSE | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | m | 5 | 18.05 | 22.53 | 17.15 | 15.22 |  | 0.001937%
3.1.2.48 | C3909 | SEINFRA | SOLDA EXOTÉRMICA | OUTROS ELEMENTOS | UN | 45 | 41.05 | 51.25 | 180.9 | 7.84 |  | 0.03965%
3.1.2.49 | 098382 | SIURB | SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA, PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS | Edificações | UN | 1 | 46.7 | 58.3 | 53.11 | 91.1 |  | 0.001002%
3.1.2.50 | 091406 | SIURB | ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 15KV | Edificações | UN | 9 | 113.32 | 141.49 | 286.65 | 22.51 |  | 0.02189%
3.1.2.51 | 7882 | ORSE | Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente | Conversão InfoWOrca | un | 5 | 4.84 | 6.04 | 19.7 | 65.23 |  | 0.0005192%
3.1.2.52 | 11.17.15 | SUDECAP | TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4" | CONDULETE | UN | 1 | 11.88 | 14.83 | 8.6 | 57.99 |  | 0.0002549%
3.1.2.53 | 10909 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 2 | 5.86 | 7.31 | 3.94 | 26.95 |  | 0.0002513%
3.1.2.54 | 36.20.380 | CPOS | Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm | 36.2 | un | 3 | 304.13 | 379.73 | 3.09 | 0.27 |  | 0.01958%
3.1.2.55 | 11349 | ORSE | Gradil em tela de aço galvanizado revestida em pvc, malha 5 x 10cm, fio 2.5mm, com requadro em tubo de aço galvanziado 2" - Obra do Ceasa Itabaiana | Estrutura Metálica | m² | 20 | 458.57 | 572.57 | 2913.8 | 25.44 |  | 0.1969%
3.1.2.56 | 10420 | ORSE | Derivação central (borne concêntrico à pressão) construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão eletrolítico de 5/8" | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 30 | 29.41 | 36.72 | 412.5 | 37.45 |  | 0.01894%
3.1.2.57 | 11844 | ORSE | Derivação tipo "T" (borne concêntrico à pressão) construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão eletrolítico de 1/4" | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 30 | 60.87 | 76 | 412.5 | 18.09 |  | 0.0392%
3.1.2.58 | 078090 | SBC | TERMINAL DE COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 4AWG-16mm2 | 78 | UN | 45 | 13.64 | 17.03 | 498.15 | 65 |  | 0.01317%
3.1.2.59 | SPDA-TER-050 | SETOP | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA CABO 50 MM2 |  | U | 4 | 15.88 | 19.82 | 45.64 | 57.57 |  | 0.001363%
3.1.2.60 | 061351 | SBC | TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 16mm2 | 61 | UN | 21 | 19.52 | 24.37 | 14.07 | 2.75 |  | 0.008798%
3.1.2.61 | 065815 | SBC | TRANSFORMADOR DE FORCA A SECO 750 KVA/13.800-380/220V | 65 | UN | 2 | 51652.87 | 64493.77 | 3166.62 | 2.45 |  | 2.217%
3.1.2.62 | 052241 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 75mm COM CONEXOES | 52 | M | 8 | 275.11 | 343.5 | 622.56 | 22.66 |  | 0.04724%
3.1.2.63 | 09.80.012 | FDE | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM) | 9.8 | M | 4 | 91.12 | 113.77 | 78.72 | 17.3 |  | 0.007823%
3.1.2.64 | 37.14.320 | CPOS | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A | 37.14 | un | 6 | 1899.72 | 2371.99 | 314.1 | 2.21 |  | 0.2447%
3.1.3 |  |  | Quadro e Alimentadores em BT | [7 empty] | 1104317.66 | 18.98%
3.1.3.1 | C2681 | SEINFRA | VOLTÍMETRO (144X144)MM, ESC. 0-500V | APARELHOS ELÉTRICOS | UN | 16 | 188.36 | 235.18 | 918.24 | 24.4 |  | 0.06469%
3.1.3.2 | 090847 | SIURB | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | Edificações | UN | 3 | 973.06 | 1214.96 | 382.8 | 10.5 |  | 0.06266%
3.1.3.3 | 090846 | SIURB | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | Edificações | UN | 2 | 973.06 | 1214.96 | 255.2 | 10.5 |  | 0.04177%
3.1.3.4 | 9005 | ORSE | Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 5 | 450.74 | 562.79 | 103.2 | 3.67 |  | 0.04837%
3.1.3.5 | 9687 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 2 | 471.74 | 589.01 | 41.28 | 3.5 |  | 0.02025%
3.1.3.6 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 59.67 | 74.5 | 28.35 | 12.68 |  | 0.003842%
3.1.3.7 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 56.53 | 70.58 | 6.86 | 9.72 |  | 0.001213%
3.1.3.8 | 369 | Próprio | Amperímetro. Fornecimento e Instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 12 | 204.49 | 255.32 | 118.44 | 3.87 |  | 0.05267%
3.1.3.9 | 360 | Próprio | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 960 | 377.03 | 470.75 | 10310.4 | 2.28 |  | 7.769%
3.1.3.10 | 371 | Próprio | Chave comutadora de voltímetro. Fornecimento e Instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 16 | 136.38 | 170.28 | 252.8 | 9.28 |  | 0.04684%
3.1.3.11 | 372 | Próprio | Isolador epoxi BT 50x50. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 40 | 38.04 | 47.49 | 473.6 | 24.93 |  | 0.03266%
3.1.3.12 | 39.10.300 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | 39.1 | UN | 100 | 44.52 | 55.58 | 1046 | 18.82 |  | 0.09555%
3.1.3.13 | 39.10.300 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | 39.1 | UN | 12 | 44.52 | 55.58 | 125.52 | 18.82 |  | 0.01147%
3.1.3.14 | 361 | Próprio | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6 | 1402.38 | 1751.01 | 274.68 | 2.61 |  | 0.1806%
3.1.3.15 | 36.08.290 | CPOS | Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação de + ou - 10% - completo | 36.08 | UN | 1 | 313008.66 | 390822.61 | 2233.32 | 0.57 |  | 6.719%
3.1.3.16 | 373 | Próprio | Transformador de corrente relação de transformação 200-5A, tipo seco, classe de tensão 15KV. Fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 12 | 1503.1 | 1876.77 | 716.88 | 3.18 |  | 0.3872%
3.1.3.17 | 377 | Próprio | Painel modular UCB- 3 1080 x 540 x 360 . Fornecimento e instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 12 | 1408.03 | 1758.06 | 94.68 | 0.45 |  | 0.3627%
3.1.3.18 | 375 | Próprio | Barra chata de cobre para barramento qualquer dimensão. Fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | kg | 711.2 | 202.05 | 252.27 | 8420.6 | 4.69 |  | 3.084%
3.2 |  |  | ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO DAS RUAS | [7 empty] | 3605919.34 | 61.99%
3.2.1 | 151127 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | ELETRODUTOS E CONEXÕES | m | 270 | 24.23 | 30.25 | 5340.6 | 65.39 |  | 0.1404%
3.2.2 | 151128 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | ELETRODUTOS E CONEXÕES | m | 847 | 29.94 | 37.38 | 18625.53 | 58.83 |  | 0.5443%
3.2.3 | 151129 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | ELETRODUTOS E CONEXÕES | m | 1562 | 35.72 | 44.59 | 41221.18 | 59.18 |  | 1.197%
3.2.4 | 151130 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | ELETRODUTOS E CONEXÕES | m | 683 | 44.86 | 56.01 | 21029.57 | 54.97 |  | 0.6576%
3.2.5 | 151131 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões | ELETRODUTOS E CONEXÕES | m | 389 | 80.66 | 100.71 | 17116 | 43.69 |  | 0.6735%
3.2.6 | 151135 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões | ELETRODUTOS E CONEXÕES | m | 1211 | 120.72 | 150.73 | 63928.69 | 35.02 |  | 3.138%
3.2.7 | 4005 | ORSE | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | M | 1260 | 11.91 | 14.87 | 5607 | 29.93 |  | 0.3221%
3.2.8 | 9140 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 890 | 17.74 | 22.15 | 4574.6 | 23.21 |  | 0.3389%
3.2.9 | 9006 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 3840 | 23.53 | 29.37 | 19737.6 | 17.5 |  | 1.939%
3.2.10 | 8458 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90º C | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 6535 | 34.92 | 43.6 | 38033.7 | 13.35 |  | 4.898%
3.2.11 | 9007 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 1944 | 44.84 | 55.98 | 13355.28 | 12.27 |  | 1.871%
3.2.12 | 8350 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 1605 | 65.67 | 81.99 | 17093.25 | 12.99 |  | 2.262%
3.2.13 | 9008 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 70mm², 1kv / 90º C | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 2980 | 93.61 | 116.88 | 33823 | 9.71 |  | 5.988%
3.2.14 | 00007543 | SINAPI | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | Material | UN | 74 | 3.94 | 4.91 | 0 | 0 |  | 0.006246%
3.2.15 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 76 | 21.07 | 26.3 | 1372.56 | 68.67 |  | 0.03436%
3.2.16 | 4179 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | Subestação Transformadora em Poste | m | 98 | 9.36 | 11.68 | 0 | 0 |  | 0.01968%
3.2.17 | 11999 | ORSE | Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01 | Luminárias Externas | un | 4 | 1506.74 | 1881.31 | 137.72 | 1.83 |  | 0.1294%
3.2.18 | 12162 | ORSE | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK09, 249Watts, 31500Lumens, 4000K, IRC>70, base p/ relê fotocélula/telegestão 7PIN, corpo alum injet. pint. poliester a pó. 220V IP66 vida util100 mil horas | Luminárias Externas | un | 8 | 4320.19 | 5394.18 | 275.44 | 0.64 |  | 0.7418%
3.2.19 | 11626 | ORSE | Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar | Luminárias Externas | un | 1 | 7184.87 | 8971.02 | 14.26 | 0.16 |  | 0.1542%
3.2.20 | 11625 | ORSE | Refletor LED Ultra 1000W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar | Luminárias Externas | un | 2 | 12936.02 | 16151.91 | 28.52 | 0.09 |  | 0.5553%
3.2.21 | 7646 | ORSE | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar | Postes Tubulares de Ferro Galvanizado | un | 8 | 2949 | 3682.12 | 793.84 | 2.69 |  | 0.5064%
3.2.22 | 072010 | AGETOP CIVIL | POSTE DE CONCRETO DT 20/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO | 7 | Un | 2 | 9557.79 | 11933.85 | 0 | 0 |  | 0.4103%
3.2.23 | 151003 | IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | und | 82 | 113.05 | 141.15 | 6749.42 | 58.31 |  | 0.199%
3.2.24 | 83447 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5 | 191.43 | 239.01 | 548.95 | 45.94 |  | 0.02054%
3.2.25 | 151016 | IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | und | 26 | 576.09 | 719.3 | 12469.08 | 66.67 |  | 0.3215%
3.2.26 | 180687 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 100x100x100cm c/ tpo. concreto |  | UN | 4 | 919.19 | 1147.7 | 1795.08 | 39.1 |  | 0.07892%
3.2.27 | M102800050 | EMBASA | LUVA DE EMENDA P/ FIO OU CABO, A COMPRESSAO POR INDENTACAO, DE COBREELETROLITICO ESTANHADO, BITOLA 25mm2 | Material | UN | 4 | 1.78 | 2.22 | 0 | 0 |  | 0.0001527%
3.2.28 | M102800040 | EMBASA | LUVA DE EMENDA P/ FIO OU CABO, A COMPRESSAO POR INDENTACAO, DE COBREELETROLITICO ESTANHADO, BITOLA 16mm2 | Material | UN | 8 | 1.11 | 1.38 | 0 | 0 |  | 0.0001898%
3.2.29 | M102800030 | EMBASA | LUVA DE EMENDA P/ FIO OU CABO, A COMPRESSAO POR INDENTACAO, DE COBREELETROLITICO ESTANHADO, BITOLA 10mm2 | Material | UN | 1 | 1.01 | 1.26 | 0 | 0 |  | 2.166e-05%
3.2.30 | 9004 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1 | 147.59 | 184.28 | 34.43 | 18.68 |  | 0.003168%
3.2.31 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 2 | 118.78 | 148.3 | 68.86 | 23.22 |  | 0.005099%
3.2.32 | 451 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 2 | 114.19 | 142.57 | 68.86 | 24.15 |  | 0.004902%
3.2.33 | 12232 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | Conversão InfoWOrca | un | 7 | 2532.21 | 3161.71 | 2375.73 | 10.73 |  | 0.3805%
3.2.34 | 11822 | ORSE | Sensor ótico de fumaça "Linear" | Equipamentos para Combate a Incêndio | un | 1 | 104.7 | 130.72 | 17.21 | 13.17 |  | 0.002247%
3.2.35 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1843 | 121.26 | 151.4 | 9657.32 | 3.46 |  | 4.797%
3.2.36 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 3483 | 241.04 | 300.96 | 31625.64 | 3.02 |  | 18.02%
3.2.37 | 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1480 | 300.98 | 375.8 | 15895.2 | 2.86 |  | 9.561%
3.2.38 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 882 | 23 | 28.71 | 4683.42 | 18.5 |  | 0.4353%
3.2.39 | 362 | Próprio | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 3747 | 5.24 | 6.54 | 3821.94 | 15.6 |  | 0.4213%
3.2.40 | 374 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO. Fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 36 | 66.69 | 83.26 | 497.88 | 16.61 |  | 0.05153%
3.2.41 | 366 | Próprio | Cruzeta reforçada em ferro galvanziada para fixação de 4 projetores, externo, ref. TC 714/R Tropico ou equivalente. Fornecimento e Instalação | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 6 | 820.85 | 1024.91 | 352.5 | 5.73 |  | 0.1057%
3.2.42 | 364 | Próprio | Poste circular de concreto 12/ 300. Fornecimento e Instalação | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 8 | 2237.13 | 2793.28 | 1135.28 | 5.08 |  | 0.3842%
3.2.43 | 7922 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 42 | 2.57 | 3.2 | 41.16 | 30.63 |  | 0.00231%
3.2.44 | 7928 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 18 | 2.9 | 3.62 | 19.8 | 30.39 |  | 0.00112%
3.2.45 | 7923 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 18 | 4.04 | 5.04 | 17.64 | 19.44 |  | 0.00156%
3.2.46 | 7929 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 20 | 4.99 | 6.23 | 23.2 | 18.62 |  | 0.002142%
3.2.47 | 7930 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 120 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 10 | 7.76 | 9.68 | 11.6 | 11.98 |  | 0.001664%
3.2.48 | 7933 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 240 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 12 | 50.52 | 63.07 | 16.44 | 2.17 |  | 0.01301%
3.2.49 | 7934 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 300 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 48 | 67.26 | 83.98 | 75.36 | 1.87 |  | 0.0693%
3.2.50 | 368 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C. Fornecimento e Instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 210.79 | 263.19 | 71.16 | 13.52 |  | 0.009049%
3.2.51 | 370 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A. Fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 1 | 795.91 | 993.77 | 25.24 | 2.54 |  | 0.01708%
3.2.52 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 95 | 41.44 | 51.74 | 54.15 | 1.1 |  | 0.0845%
3.2.53 | 363 | Próprio | Lâmpada led 100w, luz branca 6500k, TLN190 - E40, 120º de ângulo de abertura, marca Glight ou similar. Fornecimento e Instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 71 | 306.69 | 382.93 | 2503.46 | 9.21 |  | 0.4674%
3.3 |  |  | PREVENÇÃO A INCÊNDIO - SUBSTAÇÃO | [7 empty] | 5142.8 | 0.08841%
3.3.1 | 9056 | ORSE | Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar | Luminárias Internas | un | 4 | 529.53 | 661.17 | 68.84 | 2.6 |  | 0.04546%
3.3.2 | 72554 | SINAPI | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2 | 731.33 | 913.13 | 20.94 | 1.15 |  | 0.0314%
3.3.3 | 50.10.220 | CPOS | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | 50.1 | un | 2 | 269.05 | 335.93 | 4.16 | 0.62 |  | 0.01155%
3.4 |  |  | PINTURA - SUBSTAÇÃO | [7 empty] | 2643.78 | 0.04545%
3.4.1 | 180365 | SBC | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO CORAL-CORRIMAO METALICO | 180 | M | 31 | 8.02 | 10.01 | 48.98 | 15.78 |  | 0.005335%
3.4.2 | 180091 | SBC | PINTURA OLEO EM PORTAS DE MADEIRA SOBRE SUPERFICIE PREPARADA | 180 | m² | 14.3 | 16.44 | 20.52 | 189.18 | 64.47 |  | 0.005044%
3.4.3 | 261001 | AGETOP CIVIL | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | 26 | m² | 108 | 11.49 | 14.34 | 870.48 | 56.21 |  | 0.02662%
3.4.4 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 35.5 | 11.09 | 13.84 | 153 | 31.14 |  | 0.008446%
3.5 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS - SUBSTAÇÃO | [7 empty] | 5880 | 0.1011%
3.5.1 | 270501 | AGETOP CIVIL | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 27 | m² | 2000 | 2.36 | 2.94 | 4160 | 70.75 |  | 0.1011%
3.6 |  |  | PLATAFORMA 8 | [7 empty] | 263456.53 | 4.529%
3.6.1 | 11558 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 350 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 6 | 2045.18 | 2553.61 | 413.16 | 2.7 |  | 0.2634%
3.6.2 | SPDA-BAR-015 | SETOP | BARRA CHATA DE COBRE 3/4" X 3/16" X 3M |  | U | 8 | 73.23 | 91.43 | 76.08 | 10.4 |  | 0.01257%
3.6.3 | 3836 | ORSE | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando | Quadros de Distribuição de Energia | un | 6 | 498.52 | 622.45 | 237 | 6.35 |  | 0.0642%
3.6.4 | 37.20.010 | CPOS | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | 37.2 | un | 60 | 31.14 | 38.88 | 469.8 | 20.14 |  | 0.0401%
3.6.5 | 072630 | AGETOP CIVIL | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | 7 | M | 12 | 20.73 | 25.88 | 133.32 | 42.93 |  | 0.005339%
3.6.6 | 3419 | ORSE | Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 6.0 mm | Conversão InfoWOrca | m² | 5 | 1511.52 | 1887.28 | 0 | 0 |  | 0.1622%
3.6.7 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 96 | 11.66 | 14.55 | 643.2 | 46.05 |  | 0.02401%
3.6.8 | 110616 | CAEMA | EXECUÇÃO DE VALETA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA SEM REVESTIMENTO (DP1106-01) | 1106 | m³ | 50 | 360.05 | 449.55 | 13153.5 | 58.52 |  | 0.3864%
3.6.9 | 9544 | ORSE | Cabo de cobre nú 240 mm2 - fornecimento e assentamento | Pára-raios | kg | 60 | 143.11 | 178.68 | 247.2 | 2.31 |  | 0.1843%
3.6.10 | 451 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 96 | 114.19 | 142.57 | 3305.28 | 24.15 |  | 0.2353%
3.6.11 | 367 | Próprio | Tomada trifásica com placa de embutir 32A STECK ou similar. Fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 96 | 54.75 | 68.36 | 1522.56 | 23.2 |  | 0.1128%
3.6.12 | 2070315 | CAERN | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 6,0 MM², ANTI-CHAMA 1,0KV/90°C -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 | 207 | M | 12785 | 10.86 | 13.55 | 40144.9 | 23.17 |  | 2.978%
3.6.13 | 365 | Próprio | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m com conector em liga de cobre e aço inoxidável. Fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 48 | 58.53 | 73.08 | 1158.24 | 33.02 |  | 0.0603%
Tipo de Licitação |  |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2020 |  |  |  |  | Total sem BDI |  | 4659090
Abertura da Licitação |  |  | 23/07/2020 00:00 |  |  |  |  | Total do BDI |  | 1157921.42
Número do Processo Licitatório |  |  | 31.203.000030.2020 |  |  |  |  | Total Geral |  | 5817011.42
_______________________________________________________________ HIGO BRAGA DA SILVA MSc, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho